Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс внутренних отделочных работ на объекте: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32,33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295», секция 2, и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

Комплекс внутренних отделочных работ на объекте: «Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32,33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295», секция 2.

| №№ п/п | Наименование помещений | Наименование работ | Един.изм. | Кол-во | Примечание | Цена, без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения подвала ( проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 77,84,85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коридоры, внеквартирные хозяйственные кладовые | Уклонообразующая стяжка - бетон мелкозернистый В15 толщ. 30-100мм | м2 | 420,14 |  |  |  |  |
| 2 | ИТП | Уклонообразующая стяжка - бетон мелкозернистый В15, армированный сеткой 5Вр1-100х100мм , толщ.30-80мм | м2 | 45,28 |  |  |  |  |
| 3 | Приямки на отм. -3,210 | Уклонообразующая стяжка - бетон мелкозернистый В15 толщ. 30-70мм | м2 | 12,51 |  |  |  |  |
| 4 | Входы в подвал на отм. -3,230 | Уклонообразующая стяжка - бетон мелкозернистый В15 толщ. 30-50мм | м2 | 4,54 |  |  |  |  |
| 5 | Электрощитовая | Выравнивающая стяжка - бетон мелкозернистый В15 армированный сеткой 5Вр1-100х100мм толщ.80мм | м2 | 22,14 |  |  |  |  |
|  |  | Обмазочная цементгная гидроизоляция | м2 | 22,14 |  |  |  |  |
| Помещения 1-го этажа (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 78,84,85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тамбуры, лифтовой холл, лестничная клетка , колясочная | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм толщ.60 мм | м2 | 92,5 |  |  |  |  |
|  |  | Утепление пола - пенополистирол ППС20-Р-А-1000х500х10 , толщ.100мм | м2 | 92,5 |  |  |  |  |
| 7 | ПУИ | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм толщ.60 мм | м2 | 3,97 |  |  |  |  |
|  |  | Рулонная гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР (БО) | м2 | 3,97 |  |  |  |  |
|  |  | Утепление пола - пенополистирол ППС20-Р-А-1000х500х100 , толщ.100мм | м2 | 3,97 |  |  |  |  |
| 8 | Помещения собственников (офисы) | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм толщ.60 мм | м2 | 155,2 |  |  |  |  |
|  |  | Утепление пола - пенополистирол ППС20-Р-А-1000х500х100 , толщ.100мм | м2 | 155,2 |  |  |  |  |
| 9 | Помещения собственников (квартиры 1-го этажа: 1 кв=1шт, 2 кв=1шт) | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм толщ.60 мм | м2 | 104,2 |  |  |  |  |
|  |  | Утепление пола - пенополистирол ППС20-Р-А-1000х500х100 , толщ.100мм | м2 | 104,2 |  |  |  |  |
| Помещения 2-19 этажей (18 шт), (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 79,80,81,82,84,85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коридор, лифтовый холл, тамбур , незадымляемая лоджия | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаным раствором М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм, толщ. 80 мм | м2 | 1292,22 |  |  |  |  |
| 11 | Участки лестничной площадки | Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ.100мм | м2 | 9,90 |  |  |  |  |
| 12 | Помещения собственников (в комнатах) | Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированный фиброволокном, толщ.60мм | м2 | 6612,50 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка полиэтиленовой пленки | м2 | 6612,50 |  |  |  |  |
| 13 | Помещения собственников ( в санузлах и кухне) | Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированный фиброволокном, толщ.60мм | м2 | 548,20 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка полиэтиленовой пленки | м2 | 548,20 |  |  |  |  |
|  |  | Обмазочная цементная гидроизоляция | м2 | 548,20 |  |  |  |  |
| 13а | Помещения собственников (в комнатах) | Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированный фиброволокном, толщ.40мм | м2 | 407,40 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка полиэтиленовой пленки | м2 | 407,40 |  |  |  |  |
| 13б | Помещения собственников (лоджии) | Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированный фиброволокном, толщ.40мм | м2 | 407,40 |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка полиэтиленовой пленки | м2 | 407,40 |  |  |  |  |
| Помещения технического этажа на отм. +60,900, (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 83,84,85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Лестница площадка на отм. +60,900 | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 100х100 мм, толщ. 80 мм | м2 | 4,58 |  |  |  |  |
| 15 | Незадымляемая лоджия | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 - 100х100 мм толщ.80 мм | м2 | 6,70 |  |  |  |  |
| 16 | Технический чердак | Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150, армированная сеткой 5Вр1 100х100 мм толщ.50 мм | м2 | 513,98 |  |  |  |  |
|  |  | Утепление пола - пенополистиролом ППС20-Р-А-1000х500х50 толщ.50мм | м2 | 513,98 |  |  |  |  |
| Укладка демферной ленты по периметру помещений ( проект №03-2023-АР2 изм.6, лист 84 ,примечание п.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жилая часть, МОП, помещения собственников | Укладка демферной ленты по периметру помещения | м.п. | 2996,89 |  |  |  |  |
| УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения подвала, (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 77, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТП | Покрытие -керамогранитная плитка на клею - толщ. 20мм | м2 | 45,28 |  |  |  |  |
|  |  | Рулонная гидроизоляцтя Техноэласт БАРЬЕР (БО) |  | 45,28 |  |  |  |  |
| 2 | Электрощитовая | Покрытие -керамогранитная плитка на клею толщ. 20мм | м2 | 22,14 |  |  |  |  |
| Помещения 1-го этажа, (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 78, 84, 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тамбуры , лифтовой холл , лестничная клетка , колясочная | Покрытие - керамогранит ESTIMA Mild MI01, на клею толщ. 20мм | м2 | 92,5 |  |  |  |  |
| 4 | ПУИ | Покрытие - керамогранит ESTIMA Mild MI01, 6 на клею толщ. 20мм | м2 | 3,97 |  |  |  |  |
| 5 |  | Рулонная гидроизоляцтя Техноэласт БАРЬЕР (БО) | м2 | 3,97 |  |  |  |  |
| Помещения 2-19 этажей (18 шт), (проект 03-2023-АР2, изм.6: листы: 79, 80, 81, 82, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коридор, лифтовый холл, тамбур, незадымляемая лоджия | Покрытие - керамогранит ESTIMA Mild MI01 на клею толщ. 20мм | м2 | 1292,22 |  |  |  |  |
| Помещения технического этажа на отм. +60,900, (проект 03-2023-АР2 листы: 83, 84, 85; изм.5 л. 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Незадымляемая лоджия | Покрытие - керамогранитная плитка на клею толщ. 20мм | м2 | 6,7 |  |  |  |  |
| Плинтус из керамогранитной плитки (проект №03-2023-АР2 изм.6 ,лист 84, см.примечание п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка керамогранитного плинтуса высотой h=100мм | Покрытие - керамогранитная плитка на клею толщ. 20мм | м.п. | 1642,6 |  |  |  |  |
| ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ МОП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки подвала (проект 03-2023-АР2 листы 74, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коридоры, насосная, ИТП | Окрашивание водно-дисперсионным составом | м2 | 355,33 |  |  |  |  |
| 2 | Электрощитовая | Окрашивание масляной краской | м2 | 21,98 |  |  |  |  |
| Стены и перегодки подвала (проект 03-2023-АР2 листы 78, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коридоры, насосная, ИТП | Окрашивание водно-дисперсионным составом | м2 | 1058,26 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка | м2 | 16,44 |  |  |  |  |
|  |  | Затирка монолитных поверхностей | м2 | 450,05 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка и шпатлевка ПГП перегородок | м2 | 591,77 |  |  |  |  |
| 4 | Электрошитовая | Грунтовка и шпатлевка ПГП перегородок | м2 | 74,21 |  |  |  |  |
|  |  | Окрашивание масляной краской | м2 | 62,7 |  |  |  |  |
|  |  | Затирка монолитных поверхностей | м2 | 11,51 |  |  |  |  |
| Потолки 1 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 78, 84, 85; изм.6: л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5а | Тамбур (пом. 1,2,4,5) | Грунтовка за 1 раз потолков | м2 | 47,8 | Проект №03-2023-АР2 листы 78 ,изм.6 л.84, см. общие указания п.6 |  |  |  |
|  |  | Изоляции потолков изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями минераловатными плитами толщ.100мм | м2/м3 | 47,8/4,78 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 47,8 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение штукатурного слоя | м2 | 47,8 |  |  |  |  |
| Чистовая отделка потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тамбур | Подвесной потолок Грильято (60х60), RAL 7024 | м2 | 13,00 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска RAL 7024 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тамбуры | Подвесной кубообразный реечный потолок (50х50), RAL 8003 | м2 | 34,80 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска RAL 8003 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лифтовой холл | Подвесной потолок Грильято (60х60), RAL 7024 | м2 | 10,20 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска, RAL 7024 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Коридор | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 27,40 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска КМ-0 RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лестничная клетка | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 17,02 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска КМ-0 RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Колясочная | Подвесной потолок Грильято (60х60), RAL 7024 | м2 | 11,94 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска, RAL 7024 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПУИ | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 3,88 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска КМ-0 RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| Стены и перегодки 1 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 78, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тамбур | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 8,32 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 7,53 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 7024 | м2 | 0,79 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 59,79 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 55,32 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, акриловая краска RAL 7094 | м2 | 4,47 |  |  |  |  |
| 13 | Тамбуры | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 93,07 | Проект №03-2023-АР2 л.25 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 93,07/9,31 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 93,07 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение штукатурного слоя | м2 | 93,07 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка | м2 | 93,07 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200*600 | м2 | 10,02 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 75,54 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 8003 | м2 | 7,51 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 25,77 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 11,46 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка ITALON Мезон Шампейн 300х1200 | м2 | 12,13 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 8003 | м2 | 2,18 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 35,71 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 13,76 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 18,72 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 8003 | м2 | 3,23 |  |  |  |  |
| 14 | Лифтовой холл | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 21,80 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 12,16 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 7,72 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 7024 | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 29,35 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка ITALON Мезон Шампейн 300х1200 | м2 | 10,80 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 16,17 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, акриловая краска RAL 7024 | м2 | 2,38 |  |  |  |  |
| 15 | Коридор | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 26,04 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 25,47 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 0,57 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 112,58 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 106,74 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 3,36 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 2,48 |  |  |  |  |
| 16 | Лестничная клетка | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 26,68 | Прект №03-2023-АР2 л.25 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 26,68/2,67 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 26,68 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка | м2 | 26,68 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, грунтовка, акриловая краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 24,71 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 1,97 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 39,27 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 37,38 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 1,89 |  |  |  |  |
| 17 | Колясочная | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 67,60 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 37,34 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка фактурная "Карта мира", КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 24,88 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска RAL 7024 | м2 | 5,38 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 8,82 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 8,19 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая краска RAL 7024 | м2 | 0,63 |  |  |  |  |
| 18 | ПУИ | Керамическая плитка на клею | м2 | 37,91 |  |  |  |  |
|  |  | Гидроизоляционная мастика | м2 | 28,96 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 8,23 |  |  |  |  |
| 19 | Помещения собственников (офисы) | Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпатлевка | м2 | 176,65 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 91,88 |  |  |  |  |
| 20 | Помещения собственников (квартиры - 2 шт) | Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпатлевка | м2 | 33,93 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 17,65 |  |  |  |  |
| Потолки 2-17 этажей (16 эт.) (проект 03-2023-АР2 листы 79, 80, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тамбур | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 73,92 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Коридор, тамбур. Лифтовой холл | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 917,28 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лестничная клетка | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 263,33 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| Стены и перегодки 2-17 этажей (16 эт.) (проект 03-2023-АР2 листы 79, 80, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тамбур | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 191,36 | Проект №03-2023-АР2 л.35 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 191,36/19,14 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 191,36 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение штукатурного слоя | м2 | 191,36 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 191,36 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 185,12 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 6,24 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 111,84 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 107,73 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 4,11 |  |  |  |  |
| 25 | Коридор, тамбур. Лифтовой холл | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 921,60 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 163,04 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 758,56 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя | м2 | 1962,88 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 1760,39 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 138,33 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 1200х600 | м2 | 64,16 |  |  |  |  |
| 26 | Лестничная клетка | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 327,84 | Прект №03-2023-АР2 л.35 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 327,84/32,78 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 327,84 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 327,84 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 313,92 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 13,92 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 366,40 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 350,53 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 15,87 |  |  |  |  |
| 27 | Помещения собственников | Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпатлевка | м2 | 2286,88 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 1040,13 |  |  |  |  |
|  |  | Затирка швов ПГП и грунтовка | м2 | 10927,84 |  |  |  |  |
| Потолки 18 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 81, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Лестничная клетка | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Тамбур | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 4,62 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Коридор . Тамбур, лифтовой холл | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 57,4 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| Стены и перегодки 18 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 81, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Лестничная клетка | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 20,07 | Проект №03-2023-АР2 л.45 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 20,07/2,01 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 20,07 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 20,07 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 19,20 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 0,87 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 22,48 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 21,49 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 0,99 |  |  |  |  |
| 32 | Тамбур | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 11,65 | Проект №03-2023-АР2 л.45 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 11,65/1,65 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 11,65 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 11,65 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 11,26 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 6,86 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 6,60 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 0,26 |  |  |  |  |
| 33 | Коридор . Тамбур. Лифтовой холл | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 56,36 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 10,19 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 46,17 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя. Акриловая краска | м2 | 120,10 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 107,61 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 8,48 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 4,01 |  |  |  |  |
| 34 | Помещения собственников | Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпатлевка | м2 | 142,93 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 65,01 |  |  |  |  |
|  |  | Затирка швов ПГП и грунтовка | м2 | 682,99 |  |  |  |  |
| Потолки 19 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 82, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Тамбур | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 4,50 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридор , тамбур лифтовой холл | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 57,40 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестничная клетка | Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя | м2 | 14,60 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая окраска RAL 9001 |  |  |  |  |  |  |
| Стены и перегодки 19 этажа (проект 03-2023-АР2 листы 82, 84, 8; изм.6, л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Тамбур | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 17,70 | Проект №03-2023-АР2 л.54 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 17,7/1,77 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 17,70 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 17,70 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя, акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 17,31 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 9,38 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 9,12 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01 | м2 | 0,26 |  |  |  |  |
| 37 | Коридор. Лифтовой холл | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 80,69 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01, 1200х600 | м2 | 14,95 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 65,74 |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка, шпатлевка ПГП перегородок в 2 слоя. | м2 | 170,71 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 154,99 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 11,71 |  |  |  |  |
|  |  | Керамогранитная плитка Estima Mild MI01, 1200х600 | м2 | 4,01 |  |  |  |  |
| 38 | Лестничная клетка | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 26,22 | Прект №03-2023-АР2 л.54 |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 26,22/2,62 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 26,22 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка | м2 | 26,22 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя. Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 25,35 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка в 2 слоя. Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 0,87 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка монолитных поверхностей в 2 слоя, грунтовка | м2 | 30,73 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 70 05 | м2 | 29,74 |  |  |  |  |
|  |  | Акриловая фактурная окраска КМ-0 RAL Design 060 60 05 | м2 | 0,99 |  |  |  |  |
| 39 | Помещения собственников | Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпатлевка | м2 | 189,17 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпатлевка | м2 | 86,04 |  |  |  |  |
| ОТКОСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39а | Помещения собственников (квартиры с отделкой "Предчистовая") | Штукатурка откосов ширинов 130 мм (подвал, квартиры с 2 по 19 этажи) | м.п. | 1869,67 |  |  |  |  |
| Потолки технического чердака (проект 03-2023-АР2 листы 83, 84, 85; изм.6 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Лестничная клетка | Окрашивание водно-дисперсионным краской | м2 | 32,22 |  |  |  |  |
| Стены и перегодки технического чердака (проект 03-2023-АР2 листы 836, 84, 85; изм.5 л.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Лестничная клетка | Окрашивание водно-дисперсионным составом | м2 | 81,97 | Проект №03-2023-АР2 л.54 |  |  |  |
|  |  | Грунтовка за 1 раз стен | м2 | 30,08 |  |  |  |  |
|  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок минераловатными плитами ППЖ-180 (Г1)-1000.600.100 , толщ.100мм | м2/м3 | 30,08/3,008 |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение защитного слоя клеевого состава толщ.2-3мм, армированного сеткой и установкой профилей ПВХ | м2 | 30,08 |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка | м2 | 30,08 |  |  |  |  |
|  |  | Затирка монолитных поверхностей | м2 | 51,90 |  |  |  |  |
| 42 | Технический чердак | Штукатурка | м2 | 203,52 |  |  |  |  |
| ОТДЕЛКА потолков в квартирах " White box" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Проект - типовое решения интерьера " White box" 1 кв, 2 кв, 3 кв. - лист 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая комната, кухня, прихожая, совмещенный санузел, туалет, ванная | Грунтовка глубокого проникновения белого цвета за 1 раз | м2 | 1502,73 |  |  |  |  |
| 2 | Лоджия | Без отделки |  | 0 |  |  |  |  |
| Стены и перегодки из ПГП (Проект - типовое решения интерьера " White box" 1 кв, 2 кв - лист 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участки стен из ПГП | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 2465,25 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка за 2 раза | м2 | 2465,24 |  |  |  |  |
| 4 | Стены монолитные | Грунтовка 1 раз - грунтовка глубокого проникновения белого цвета | м2 | 1750,66 |  |  |  |  |
|  |  | Шпатлевка за 2 раза | м2 | 1750,66 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Основание | Цена, без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ог-1 | м2 | 17,18 | проект 03-2023-АР2 л.12 |  |  |  |
| 1.2 | Ог--2 | м2 | 20,4 |  |  |  |  |
|  | Итого | м2 | 37,58 |  |  |  |  |
| 2. | Ограждения балконов квартир |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ог-3 | м2 | 108,72 | проект 03-2023-АР2 л.90, 91, 92 |  |  |  |
| 2.2 | Ог-4 | м2 | 66,24 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ог-5 | м2 | 90,9 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ог-6 | м2 | 83,34 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ог-7 | м2 | 115,02 |  |  |  |  |
|  | Итого | м2 | 464,22 |  |  |  |  |
| 3 | Ограждения переходных балконов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ог-12 | м2 | 100,32 | проект 03-2023-АР2 л.96 |  |  |  |
|  | Итого | м2 | 100,32 |  |  |  |  |
| 4 | Ограждения парапета | м2 | 69,37 | проект 03-2023-АР2 л.75 |  |  |  |
| 5 | Лестницы в подвал | м2 | 8,52 | проект 03-2023-АР2 л.7 |  |  |  |
| 6 | Зонты вентшахт: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Зонт №1 | м2 | 53,68 | проект 03-2023-АР2 л.59, 60,61,62 |  |  |  |
| 6.2 | Зонть №2 | м2 | 2,53 |  |  |  |  |
| 6.3 | Зонт №3 | м2 | 3,67 |  |  |  |  |
| 6.4 | Зонт №4 | м2 | 6,23 |  |  |  |  |
|  | Итого | м2 | 66,11 |  |  |  |  |
| 7 | Водосточный поддон | м2 | 17,46 | проект 03-2023-АР2 л.69 |  |  |  |
|  | Всего секц.№2 | м2 | 763,58 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС 20 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Срок оказания услуг: с даты подписания договора. Окончание работ- 03.10.2025г) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). |  |
| Срок гарантии: |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.