ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж светопрозрачных конструкций здания на объекте:

«Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с

кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства — корпус 1 (поз. 18.1)»

| 1. | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями поз. 18.1 и 18.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:296. 1-й этап строительства — корпус 1 (поз. 18.1) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождение объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайон. В границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:296 |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. | Застройщик: | ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л6» |
| 5. | Технический заказчик: | ООО «ОДСК-Инжиниринг» |
| 6. | Генеральный подрядчик: | ООО «ОДСК-Строй Липецк» |
| 7. | Исходные данные предоставляемые Заказчиком: | l. Рабочая документация ООО «АрхСтудия - В»: - 21010-1-AP2 -Архитектурные решения - 21010-1-AP2. изм.2 — Архитектурные решения 2. Проект договора подряда (материал Подрядчика). |
| 8. | Работы финансируются: | Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором. |
| 9. | Виды работ: | 1. Подрядная организация должна смонтировать светопрозрачные конструкции здания согласно Ведомости объемов работ (Приложение 1). 2. Работы выполнить из материала Подрядной организации. 3. Открывающиеся створки окон и остекление лоджий выполнить с функцией микрощелевого проветривания для обеспечения потока воздуха в помещениях квартир. 4. Открывающиеся створки окон должны быть укомплектованы замками безопасности не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089. 5. В оконных проемах предусмотреть подоконные доски из ПBX. Для оконных проемов с лоджиями подоконные доски выполнить с двух сторон - со стороны квартиры и со стороны лоджии. 6. Для остекления лоджий предусмотреть устройство отливов из листовой оцинкованной стали толщ. 0,5 мм по ГОСТ 14918-80. 7. Для отделки White-box предусмотреть устройство усиленных порогов в балконных дверных проемах из ПBX, устройство откосов из ПBX (утепленная сэндвич-панель 10 мм) для оконных блоков и балконных дверей. Количество квартир с отделкой White-box будет уточняться. 8. По итогам выполнения этапов работ, до закрытия работ последующими работами: своевременно вызывать представителя Заказчика для приемки выполненных работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ. 9. В случае выявления конструкций под устройство витражей, окон, имеющих характеристики, при которых заведомо невозможно выполнить работы с отклонениями, не превышающими требования к выполненным работам, для предотвращения спорных ситуаций при приемке работ, необходимо заблаговременно обозначить данные участки на исполнительной схеме, либо плане, с описанием вероятных рисков отклонений специалистам Заказчика и получить письменное решение по конструктивному решению. 10. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. 11. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. 12. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями CП и др. нормативными документами в строительстве. 13. За выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Подрядная организация. |
| 10. | Требования к подрядной организации: | - Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения аналогичных видов работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы. - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ. - Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. - Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. - Подрядчик не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3 лет. - Срок гарантии 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 11. | Условия выполнения работ: | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием. - Результаты работ оформляются Актами выполненных работ. |
| 12. | Требования к выполнению работ: | - Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с положениями Договора, проектной и рабочей документацией ООО «АрхСтудия-В» и следующими нормативными документами: - СТО НОССТРОЙ 2.23.62. -2012 «Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»; - ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». - Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, требованиям строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. - Примыкание к ограждающим конструкциям выполняется через огнестойкую пену, либо иной материал по согласованию с проектной организацией. - Зазоры в фасонных элементах (водоотливы) заполняются герметиком согласно монтажным узлам. - На светопрозрачных конструкциях не должна выделяться влага, изморозь, они должны быть герметичны. - Фасонные элементы должны плотно прилегать друг к другу. - Фурнитура должна быть отрегулирована и работать без нареканий, плотно прилегать к профилю. - Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. - Подрядная организация должна осуществлять регулярный вывоз мусора от производимых работ, как в период проведения работ, так и после окончания работ. Обеспечить уборку помещений, в которых выполнялись работы, территории, прилегающей к месту проведения работ. - Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-x (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчиком. |
| 13. | Характеристики применяемых материалов: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. - Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. - Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации. |
| 14. | Срок выполнения работ: | Начало выполнения работ: с даты подписания договора Окончание работ: Остекление лоджий – 31.05 2026г., |
| 15. | Особые требования: | - В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями CП и др. нормативными документами в строительстве. - В случае возникновения разночтений в Рабочей документации и Техническом задании, информацию необходимо уточнить у Генподрядчика дополнительно. |