Техническое задание

На благоустройство мобильного офиса продаж

по адресу: г. Калуга, ул. Московская в районе д. 319 а.

| № п/п | Наименование работ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта: | Благоустройство территории офис продаж по г. Калуга |
| 2 | Заказчик: | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |
| 3 | Технический заказчик: | Коммерческий департамент ООО «ОДСК» |
| 4 | Проектировщик: |  |
| 5 | Местоположение объекта: | г. Калуга, ул. Московская в районе д. 319а |
| 6 | Стоянка 35,2 м2 | 1.Устройство асфальтное покрытие |
| 7 | Тротуар из бетонной плитки 61,5 м2 | 1. Устройство тротуара из бетонной плитки (Плитка Лидер). |
| 8 | Бетонная отмостка 29 м2 | 1. Устройство бетонной отмостки. |
| 9 | Бортовые камни | 1. Устройство бортовых камней бетонных. БР 100.30.15 – 19 шт. БР 100.20.08 – 109 шт. |
| 10 | Посадка деревьев. Газон. | 1. Газон обычный. Смесь трав Bloomihg Life (засухоустойч.) 2. Посадка деревьев Приложение № 1. 3. Монтаж Урна «Оптимум-Эко» |
| 11 | Технические средства организации дорожного движения | 1.Установка. Знаки дорожные по ГОСТ Р52289-2019. Парковка (парковочное место) – 2 шт. Способ постановки транспортного средства на стоянку – 2 шт. 2. Установка. Знаки дорожные по ГОСТ Р52289-2019. Инвалиды – 1 шт. 3. Монтаж. Опоры дорожных знаков (серия 3.503.9-80 выпуск 1). Стойка металлическая – 2 шт. 4.Монтаж. Опоры дорожных знаков (серия 3.503.9-80 выпуск 1). Фундамент. Бетон В15 – 0,156 м3. 5. Разметка дорожная по ГОСТ Р51256-2018. Разметка гостевых стоянок – 5,3 м. Дублирование дорожного знака "Инвалиды" - 7 м |
| 12 | Устройство канализации. | 1.Монтаж трубы гофрированной двухслойной раструбной ООО «РГК РР-В» ПП SN8 DN/ID 300 – 5 м. 2. Монтаж колодца из 2-х колец. |

Приложение № 1. Композиция по посадке зеленых насаждений.

Составил:                                                                    Ведущий специалист ПТС

ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» Лилякова Е.А.