УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОСУ-2

_________ Посулихин А. А.

«___»_________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Орел, площадь Щепная, 11, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020426:7»

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Орловское строительное управление - 2» (ООО «ОСУ- 2») |
| --- | --- |
| 2. Основание для реализации | Договор подряда №9464-ОДСК-ИНЖ от 01.04.2025 г. |
| 3. Цель работ | Демонтаж объекта капитального строительства |
| 4. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента подписания договора |
| 5. Место выполнения работ | г. Орел, площадь Щепная, 11, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020426:7 |
| 6. Вид работ/объёмы работ | - Демонтажные работы. - Перед началом выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ. - Демонтаж кровли (металлические конструкции). - Демонтаж водосточных труб. - Демонтаж наружных стен. - Демонтаж вертикальных колонн и опор, металлических балок. - Демонтаж напольного покрытия. - Демонтаж фундаментов и цоколя. - Сбор, транспортирование, обработка, сортировка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при производстве демонтажных работ. Сбор, погрузка/разгрузка, транспортирование, обработка, утилизация, размещение отходов IV класса опасности, образовавшихся при демонтаже конструкций, осуществить силами и средствами Подрядчика на основании собственной действующей Лицензии с выделением: - Компонентов подлежащих обработке и утилизации. Образовавшийся после демонтажа, сбора и обработки – бетон, бой ж/бетона, бой кирпича, песок, грунт, металлолом и другие отходы, подлежат утилизации Подрядчиком на основании собственной действующей лицензией Подрядчика на обращение с отходами. Подрядчик в объёме выполнения работ самостоятельно осуществляет сбор, обработку и утилизацию отходов. - Компонентов не подлежащих дальнейшей обработке и утилизации. Образовавшиеся в процессе производства работ, сбора и сортировки не подлежащие дальнейшей обработке и утилизации отходы транспортируются Подрядчиком для размещения на лицензированном полигоне в рамках трёхстороннего договора с оператором обслуживающим полигон. - Подрядчик должен иметь разработанные и утвержденные соответствующим образом технические условия на вторичные материалы, получаемые в ходе утилизации отходов демонтажа. - Подрядчик в счет цены договора самостоятельно разрабатывает паспорта отходов, организовывает определение химического состава и класса опасности отходов, по согласованию с Заказчиком. - При производстве работ Подрядчик самостоятельно производит классификацию отходов и определяет пути дальнейшего обращения с ними. - Подрядчик обязан соблюдать правила обращения с отходами в соответствии с действующими нормативами и Законодательством РФ. - Сдача завершенного комплекса работ и подготовленной территории по Акту Заказчику. - В счет стоимости выполнения работ по Договору выполнить сплошное ограждение высотой не менее 2,20 метров. В местах въезда техники установить ворота с калиткой. При производстве работ обеспечить сохранность существующего ограждения территории. - Все въезды, выезды с площадки должны быть оборудованы информационными плакатами по охране труда и промышленной безопасности, паспортами объекта, ситуационными планами. - Затраты на строительство ограждения периметра площадки, изготовление паспорта объекта, ситуационного плана, подъездных путей в зоне производства работ, временных зданий и сооружений и т.д. должны быть учтены в стоимости коммерческого предложения Подрядчика и Заказчиком Подрядчику дополнительно не компенсируются. |
| 7. Качество работ | Качество работ должно соответствовать: - Проекту производства работ (ППР), требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. |
| 8. Особые условия | - Ключевое требования к подрядной организации для осуществления демонтажа: собственная Лицензия Подрядчика по демонтажу, выданная Росприроднадзором на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I, II, III и IV класса опасности по ФККО и видам деятельности. Вид лицензируемой деятельности: сбор, обработка, транспортирование, утилизация со следующими ФККО: - 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разработки зданий, несортированный; - 4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные; - 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; - 8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций; - 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме. Предоставить подтверждающие документы по экологической безопасности: - Наличие опыта по обработке, утилизации отходов. - Наличие механизмов для выполнения обработки отходов в процессе демонтажных работ (навесное оборудование на стрелы экскаваторов – грейферные захваты, гидравлические ножницы). - Наличие документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию персонала на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности, в том числе: • Машинисты экскаваторов; • Инженерно-технический персонал (Производители работ, мастера, инженеры ОТ и ПБ); • Водителей самосвалов; 4) Наличие должностного лица ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами. 5) Наличие не менее одной установки по переработке строительных отходов (мобильного дробильно-сортировочного комплекса). 6) Наличие нормативной документации на получаемую вторичную продукцию (технических условий, сертификатов), получаемую в результате обработки, утилизации отходов. 7) Наличие Договора с полигоном на размещение отходов 8) Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг. 9) Наличие у Подрядчика действующей на время проведения работ выписки из Реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ на ОПО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие требования установлены действующим законодательством РФ. 10) Наличие удостоверений ДОПОГ на водителей самосвалов в отношении веществ классов: 9; 11) Подтвердить наличие водителей в штате Подрядчика (согласно Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» п.2 г). 12) Наличие службы по ПБ и ОТ, безопасности дорожного движения. - Обработка (сортировка) и частичная утилизация отходов выполняется Подрядчиком по демонтажу в процессе демонтажных и земляных - Работы по демонтажу, связанные со сбором, транспортированием, обработкой, сортировкой, утилизацией, размещением отходов IV класса опасности выполняются Подрядчиком на основании собственной Лицензии, собственными силами и средствами. - При выполнении работ по сбору, транспортированию, обработке, сортировке, утилизации, размещению отходов IV класса опасности образовавшихся от (при) демонтажа, Подрядчик предоставляет Заказчику Документ установленной ФЗ формы о подтверждении: сбора, транспортированию, обработке, сортировке, утилизации, размещению отходов IV классов опасности. - Перед началом проведения работ Заказчик: - Передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; - Перед началом проведения работ Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком: - Паспорта объекта; - Ситуационный план по объекту с указанием полной информации по территории проведения работ, схему установки Подрядчиком ограждения периметра площадки, маршрутов передвижения автомобильной и специальной техники, персонала, временных помещений Подрядчика на территории проведения работ; - ППР (проект производства работ); - Еженедельно предоставление Заказчику отчетов о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Заказчиком; - Подготовка и предоставление Заказчику на согласование Графиков реализации проекта в сроки и в соответствии с условиями и требованиями договора; - Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные работы устанавливается –2 (два года). |
| 9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями нормативных документов: - СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. - СП 2.17.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Технические решения и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности должны соответствовать: # - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; - Постановление 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". - ПУЭ; - Федеральному закону №123-ФЗ Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г с изм. от 27.12.2018г.; - Действующим нормативным документам в области безопасности, гигиене и охране труда; - Федеральному закону № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 10. Требования по экологической безопасности | В соответствии с требованиями: - Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 11. Объемы выполняемых работ | - Установка временных ограждений и знаков безопасности вокруг объекта – 600 п.м - Организация временных подъездных путей и зон складирования демонтируемых материалов – 925 м2 - Снятие покрытия крыши (металлические листы, профнастил) – 2199,7 м2 - Разборка металлических ферменных конструкций – 0,784 т / 314 п.м - Демонтаж водосточных труб – 142 п.м - Разборка каркасных конструкций стен из металла – 948,4 м2 - Демонтаж оконных и дверных блоков – 676 м2 - Демонтаж кирпичных стен (толщиной 250 мм) – 81,22 м3 - Демонтаж кирпичных стен (толщиной 120 мм) – 23,91 м3 - Резка и удаление металлических колонн – 185,4 п.м / 6,78 т - Демонтаж металлических балок – 702,3 п.м / 15,7 т - Демонтаж бетонных полов – 313 м3 - Демонтаж цокольной части здания (железобетонные конструкции) – 60 м3 - Демонтаж фундаментов (железобетонные конструкции) – 276,3 м3 - Сортировка демонтированных материалов (металлолом, строительные отходы) и транспортировка металлолома на переработку – 754,43 м3 |
| 12. Приложения | 1. Проектная документация 2024/05-2-ПОД |
| 13. Стоимость работ | Запрос предложений |

Руководитель ПТС                                                                             В. И. Когтев