Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу окон, ОЛ, СПК, входных групп из ПВХ профилей, а также отделке балконов в квартирах типа «Комфорт» на объекте строительства: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова,7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства-многоквартирный дом корпус 3 (поз.32)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ по монтажу окон, ОЛ, СПК, входных групп из ПВХ профилей, а также отделке балконов в квартирах типа «Комфорт» на объекте строительства: «Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова,7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства-многоквартирный дом корпус 3 (поз.32)»»

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Кол-во | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Монтаж окон |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Установка анкерных пластин) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.06) | 1 т конструкций | 0,023 |  |  |  |
| 2 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-1 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,315 |  |  |  |
| 3 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0291 |  |  |  |
| 4 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-2* | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0582 |  |  |  |
| 5 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-3) | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0884 |  |  |  |
| 6 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-3*) | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0442 |  |  |  |
| 7 | 10-01-034-4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (ОК-4) | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0232 |  |  |  |
| 8 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-5) | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,273 |  |  |  |
| 9 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (ОК-6) | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,1365 |  |  |  |
| 10 | 26-01-039-1 | Изоляция пенофолом | 1 м3 изоляции | 0,19 |  |  |  |
| 11 | 15-02-037-1 | Крепление изоляции дюбелями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,19 |  |  |  |
| 12 | 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (под отлив) | 100 м2 стяжки | 0,15 |  |  |  |
| 13 | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.13) | 100 м2 покрытия | 0,173 |  |  |  |
| 14 | 12-01-015-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (Устройство шумогасящей прокладки под отлив) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,04 |  |  |  |
| 15 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (промазка герметиком по отливу) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 0,51 |  |  |  |
| 16 | 09-03-040-1 | Монтаж защитных ограждений оборудования (костылей) | 1 т конструкций | 0,026 |  |  |  |
| Раздел: 2-16 этаж, котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Установка анкерных пластин) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.06) | 1 т конструкций | 0,34164 |  |  |  |
| 18 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-1,1* | 100 М2 ПРОЕМОВ | 3,8896 |  |  |  |
| 19 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2,3417 |  |  |  |
| 20 | 10-01-034-3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ок-3 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,3837 |  |  |  |
| 21 | 10-01-034-1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ок-4 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0334 |  |  |  |
| 22 | 10-01-034-3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ок-5 ок-6 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1,5347 |  |  |  |
| 23 | 10-01-034-3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ок-7, ок-10 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1,0408 |  |  |  |
| 24 | 10-01-034-1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ок-9 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,3837 |  |  |  |
| 25 | 10-01-047-1 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2,8188 |  |  |  |
| 26 | в10-01-047-6 | Установка приточных вентиляционных клапанов | 100 ШТ | 3,45 |  |  |  |
| 27 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой ( герметиком силиконовым подоконник) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 10,24 |  |  |  |
| 28 | 10-01-035-2 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 п. м | 7,3061 |  |  |  |
| 29 | 15-02-015-5 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,354 |  |  |  |
| 30 | 26-01-039-1 | Изоляция пенофолом | 1 м3 изоляции | 3,91 |  |  |  |
| 31 | 15-02-037-1 | Крепление изоляции дюбелями | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,91 |  |  |  |
| 32 | 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 4,1705 |  |  |  |
| 33 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка F-профиля) | 100 п. м | 22,699 |  |  |  |
| 34 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка стартового профиля) | 100 п. м | 21,63 |  |  |  |
| 35 | 10-01-036-1 | Установка уголков ПВХ на клее (Установка нащельника ПВХ (снаружи)) | 100 п. м | 1,752 |  |  |  |
| 36 | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.13) | 100 м2 покрытия | 0,75 |  |  |  |
| 37 | 12-01-015-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (Устройство шумогасящей прокладки под отлив) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,394 |  |  |  |
| 38 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (промазка герметиком по отливу) (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 5,46 |  |  |  |
| 39 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-11 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,1558 |  |  |  |
| 40 | 10-01-034-6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ок-12 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,0729 |  |  |  |
| 41 | 20-02-002-1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |  |  |
| 42 | 09-06-001-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (РД,2, РД3 с К=1,01) | 1 т конструкций | 0,46912 |  |  |  |
| 43 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,239 |  |  |  |
| Монтаж витражей и остекление балконов |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: светопрозрачные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 09-03-014-1 | Установка анкерных пластин (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.06) | 1 т конструкций | 0,311 |  |  |  |
| 45 | 10-01-034-8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 М2 ПРОЕМОВ | 15,20388 |  |  |  |
| 46 | в10-01-047-6 | Установка приточных вентиляционных клапанов | 100 ШТ | 1,5 |  |  |  |
| 47 | 12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.13) | 100 м2 покрытия | 1,29 |  |  |  |
| 48 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 21,438 |  |  |  |
| 49 | 12-01-010-1 | Устройство фартука между 1-м и 2-м этажом (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.13) | 100 м2 покрытия | 0,169 |  |  |  |
| 50 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации (Поправка: "Орелстрой" прил.3, т.1,п.03) | 100 м шва | 0,524 |  |  |  |
| 51 | 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (под отлив) | 100 м2 стяжки | 0,0154 |  |  |  |
| Монтаж входных групп из ПВХ профилей |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Входы №1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-01-047-2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 1,053 |  |  |  |
| 53 | 09-04-012-2 | Установка дверного доводчика и упоров к металлическим дверям | 1 ШТ. | 9 |  |  |  |
| 54 | 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,938 |  |  |  |
| 55 | 12-01-010-1 | Устройство примыканий | 100 м2 покрытия | 0,0063 |  |  |  |
| 56 | 07-05-039-8 | Устройство герметизации фасонных элементов мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,042 |  |  |  |
| Монтаж наружних дверей здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Окна в колясочных |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-01-047-2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0,3 |  |  |  |
| 58 | 09-04-012-2 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 7 |  |  |  |

|  | Цена, без учета НДС, руб. | НДС __ % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость работ, руб. |  |  |  |
| Срок выполнения работ (Сроки производства работ : с 12.05.2026 г. по 31.08.2026 г.) |  |  |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |  |  |
| Гарантийные обязательства (срок гарантии не менее 5 лет после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |  |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |
| Наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.