Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс мероприятий и работ по монтажу и ПНР АСКУЭ на объекте: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Комплекс мероприятий и работ по монтажу и ПНР АСКУЭ на объекте: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»

| # Система автоматического учета электроэнергии АСКУЭ жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Основание: |  | # 2521-1-АСКУЭ изм.17,22 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | м08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | ШТ | 270 |  |  |  |
| 2 | м08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | ШТ | 9 |  |  |  |
| 3 | м11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | м10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5 | м10-05-010-07 | Конструкции металлические для антенн | т | 0,01 |  |  |  |
| 6 | м08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 7 | м08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | ШТ | 12 |  |  |  |
| 9 | м11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 10 | м08-02-371-01 | Пускорегулирующий аппарат | ШТ | 8 |  |  |  |
| 11 | м08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 12 | м08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,002 |  |  |  |
| 13 | м08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,006 |  |  |  |
| 14 | м08-01-072-01 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,0024 |  |  |  |
| 15 | м10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | ШТ | 111 |  |  |  |
|  |  | Изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 16 | м08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,15 |  |  |  |
| 17 | м08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| 18 | м08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Кабель |  |  |  |  |  |
| 19 | м08-02-412-1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 4,8 |  |  |  |
| 20 | м08-02-412-2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1 |  |  |  |
| 21 | м08-02-403-2 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 9,3 |  |  |  |
| 22 | м11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,16 |  |  |  |

| # Пуско-наладка системы АСКУЭ жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | п02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (Поправка: МР 571/пр п.76) | система | 1 |  |  |  |

Ведомость материалов и оборудования

| № п/п | Обоснование норматива | Наименование материала | Единица измере ния | Коли чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Материалы Подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0,00168 |  |  |  |
| 2 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 ШТ | 0,02400 |  |  |  |
| 3 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,11400 |  |  |  |
| 4 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,50126 |  |  |  |
| 5 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,07200 |  |  |  |
| 6 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00837 |  |  |  |
| 7 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | РУБ | 79,57303 |  |  |  |
| 8 | 509-1710 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,05856 |  |  |  |
| 9 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,01220 |  |  |  |
| 10 | 509-1650 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт. | 24,00000 |  |  |  |
| 11 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 5,00000 |  |  |  |
| 12 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00555 |  |  |  |
| 13 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 ШТ | 0,18000 |  |  |  |
| 14 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 ШТ | 3,76250 |  |  |  |
| 15 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,04000 |  |  |  |
| 16 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0,10000 |  |  |  |
| 17 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0,01200 |  |  |  |
| 18 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,45874 |  |  |  |
| 19 | 101-2143 | Краска | кг | 2,90600 |  |  |  |
| 20 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,07200 |  |  |  |
| 21 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,92800 |  |  |  |
| 22 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,14510 |  |  |  |
| 23 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0,16000 |  |  |  |
| 24 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | ШТ | 0,03600 |  |  |  |
| 25 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0,01200 |  |  |  |
| 26 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 1,20000 |  |  |  |
| 27 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0,00111 |  |  |  |
| 28 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0,00020 |  |  |  |
| 29 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,01600 |  |  |  |
| 30 | 10.1.02.04-0009 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 0,00000 |  |  |  |
| 31 | 10.2.02.10-0013 | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм | т | 0,00000 |  |  |  |
| 32 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | ШТ | 0,18000 |  |  |  |
| 33 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00266 |  |  |  |
| 34 | 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 4,92900 |  |  |  |
| 35 | 01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 0,00000 |  |  |  |
| 36 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0,01200 |  |  |  |
| 37 | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм | т | 0,00000 |  |  |  |
| 38 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,00111 |  |  |  |
| 39 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,18984 |  |  |  |
| 40 | 01.7.11.07-0227 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,00007 |  |  |  |
| 41 | КП №46288367 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | шт. | 1,00000 |  |  |  |
| 42 | КП №46288367 | Держатель д/прутка ф5-10мм вкручиваемый L=250мм DPV-L250-D5-10 TD MA0183 | шт. | 5,00000 |  |  |  |
| 43 | КП №46288367 | Держатель для труб (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 180,00000 |  |  |  |
| 44 | КП №46288367 | Держатель для труб (клипса) диаметром 17 мм полиамид PAS17N | шт. | 60,00000 |  |  |  |
| 45 | КП №46288367 | Держатель для труб (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 465,00000 |  |  |  |
| 46 | ООО "М-Сервис" | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 90,00000 |  |  |  |
| 47 | ООО "М-Сервис" | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | м | 480,00000 |  |  |  |
| 48 | ООО "М-Сервис" | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 | м | 10,00000 |  |  |  |
| 49 | ООО "М-Сервис" | Кабель симметричный для пром. интерфейса RS-485 СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2х2х0.6 СегментЭнерго | м | 930,00000 |  |  |  |
| 50 | 20.1.02.04-0002 | Клемма винтовая четырехпроводная МTU-F02,5 | 100 ШТ | 0,14000 |  |  |  |
| 51 | КП №46288367 | Колпачок защитный изолирующий д/коннектора RJ-45 | шт. | 4,00000 |  |  |  |
| 52 | ООО "М-Сервис" | Комплект установки (мачта, кронштейны, крепеж) | шт. | 1,00000 |  |  |  |
| 53 | КП №46288367 | Коннектор RJ-45 кат.5е ВРВС, обжимной | шт. | 4,00000 |  |  |  |
| 54 | КП №46288367 | Коннектор для гофр.трубы 16мм Plast EKFPROxima kn-t-16-r | шт. | 5,00000 |  |  |  |
| 55 | КП №46288367 | Коннектор для гофр.трубы 25мм Plast EKFPROxima kn-t-25-r | шт. | 10,00000 |  |  |  |
| 56 | ООО "М-Сервис" | Корпус пластиковый ЩМПп 500х400х240 УХЛ1 IP65 ИЭК | шт. | 1,00000 |  |  |  |
| 57 | 20.2.10.03-0007 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 ( НШВИ 0,75-В) | 100 ШТ | 3,00000 |  |  |  |
| 58 | 20.2.10.03-0008 | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (НШВИ 0,34-В) | 100 ШТ | 26,00000 |  |  |  |
| 59 | КП №46288367 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12 | шт. | 8,00000 |  |  |  |
| 60 | 21.2.03.05-0061 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450 | 1000 м | 0,00200 |  |  |  |
| 61 | 21.2.03.05-0064 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 | 1000 м | 0,01200 |  |  |  |
| 62 | 21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0,00200 |  |  |  |
| 63 | КП №46288367 | Пруток-катанка ф8мм горячеоцинкованная MPS8-125 HD LN055 | м | 5,00000 |  |  |  |
| 64 | ООО "М-Сервис" | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 2 ответв. ПР-4 (исп.2) | шт. | 72,00000 |  |  |  |
| 65 | ООО "М-Сервис" | Разветвитель интерфейса RS-485/422, IP65, ток 2А, 4 ответв. ПР-6 (исп.1) | шт. | 39,00000 |  |  |  |
| 66 | ООО "М-Сервис" | Розетка AC 30-111 с заземл. контактом на DIN-рейку (R) CHINT 775001 | шт. | 1,00000 |  |  |  |
| 67 | КП №46288367 | Соединитель универсальный д/прутка ф5-10мм с 2-мя пластинами 50х50мм 2US-D5-10 TD MA0277 | ШТ | 1,00000 |  |  |  |
| 68 | 24.3.01.02-0023 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | 10 м | 15,50000 |  |  |  |
| 69 | 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 60,00000 |  |  |  |
| 70 | КП №46288367 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, ПА6, без протяжки, Ду 17 мм | м | 20,00000 |  |  |  |
| 71 | КП №46288367 | Хомут кабельный нейл. 2,5х150мм | шт. | 400,00000 |  |  |  |
| 72 | КП №46288367 | Хомут кабельный нейл. 3,6х200мм | шт. | 200,00000 |  |  |  |
| 73 | 20.5.03.03-0006 | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (1P 63А (22см) YNS21-1-063-22-12) | 100 ШТ | 0,01000 |  |  |  |
| 74 | 20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А (Шина N "ноль", 100А, 10 отв. ШНИ-6х9-10-Д-С) | 100 ШТ | 0,01000 |  |  |  |
| 75 | 20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А (Шина РЕ "земля", 100А, 10 отв. ШНИ-6х9-10-Д-Ж) | 100 ШТ | 0,01000 |  |  |  |

|  |  | Оборудование Подрядчика | Единица измере ния | Коли чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "М-Сервис" | Блок питания EDR-120-12 | ШТ | 8 |  |  |  |
| 2 | 62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | ШТ | 10 |  |  |  |
| 3 | 62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | 62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5 | ООО "М-Сервис" | Преобразователь интерфейсов 4-х портовый RS232/485/422 USR-N520 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6 | ООО "М-Сервис" | Счетчик однофазный ФОБОС 1 230В 5(80)А IQORLM(1)-C | ШТ | 270 |  |  |  |
| 7 | ООО "М-Сервис" | Счетчик трехфазный активной электроэнергии трансформаторного включения ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM(1)-А | ШТ | 9 |  |  |  |
| 8 | ООО "М-Сервис" | УСПД "Вавиот"UPS RS GSM | ШТ | 1 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (Начало: с момента заключения договора, окончание работ: до 30.08.2026г. с правом досрочного выполнения) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата)). |  |
| Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 месяцев. |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Наличие действующего СРО и Лицензии на монтаж системы АСКУЭ |  |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.