Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса мероприятий и работ по наружному электроосвещению территории объекта: на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0045902:1438 (корректировка). 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

Освещение внутридворой территории (проект: №20001-1-ЭН изм.1 от 09.2025 разрешение 65-25)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Цена без НДС | НДС, % | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 274,12 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8,48 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,16 |  |  |  |  |
|  | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2,484 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 14,4 |  |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 14,688 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 785 |  |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 94,2 |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 830 |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД ф 63мм | м.п. | 830 |  |  |  |  |
| Полиэтиленовые трубы ПЭ для выполнения ГНБ учтены в ЛСР "Устройство внутриплощ. наружных сетей электроснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 188,4 |  |  |  |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 188,4 |  |  |  |  |
| 9 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 36 |  |  |  |  |
|  | Закладная деталь фундамента к опоре ОГК-7,0 с комплектом крепежа | шт | 36 |  |  |  |  |
|  | Опора граненная коническая ОГК-7.0 c комплектом крепления | шт | 36 |  |  |  |  |
| 10 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 29 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн однорожковый К20(кв)-0,5-0-0,ш.82 | шт | 29 |  |  |  |  |
| 11 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | шт | 7 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн двухрожковый К21-0,5-0-0.ш.60(ш.82) | шт | 7 |  |  |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг/58м.п. учтено в ЛСР 6.3.6.3 | м | 872 |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв-1 кВ 4х16мм2 | м | 930 |  |  |  |  |
| 13 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 43 |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный для наружного освещения мощностью 60Вт Фотон-Стрит-60.ЗК.Д.IP67-520.ПКП.ЭК.0 | шт | 20 |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный для наружного освещения мощностью 100Вт Фотон-Стрит-100.ЗК.Ш.IP67-650.0.MW.0 | шт | 23 |  |  |  |  |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 430 |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5 | м | 430 |  |  |  |  |
| 15 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 57-35 3Р 25А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 43 |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 МВА20-1-010-С | шт | 43 |  |  |  |  |
| 17 | Зажим наборный без кожуха | шт | 108 |  |  |  |  |
| 18 | Клемный зажим ЗНИ-16.серый | шт | 36 |  |  |  |  |
| 19 | Клемный зажим ЗНИ-16.синий | шт | 36 |  |  |  |  |
| 20 | Клемный зажим ЗНИ-16.PEN | шт | 36 |  |  |  |  |
| 21 | DIN-рейка | шт | 36 |  |  |  |  |
| 22 | Сжим ответвительный У733 | шт | 144 |  |  |  |  |
| Заземление |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 24 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 36 |  |  |  |  |
|  | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм/16мм | т | 0,175 |  |  |  |  |
| 25 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм | т | 0,01853 |  |  |  |  |
| 26 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 36 |  |  |  |  |
|  | Полоса 4х40мм | т | 0,04522 |  |  |  |  |
| 27 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 6 |  |  |  |  |
|  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 0,00942 |  |  |  |  |
| 28 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 1 |  |  |  |  |
|  | Провод медный ПВЗ 1х25мм2 | м | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 30 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления УВР ШУНО/с учетом пусконаладки и интеграции в систему управления городским освещением | шт | 1 |  |  |  |  |
| Основание под ШУНО (Шкаф управления уличным освещением) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,25 |  |  |  |  |
| 32 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,14 |  |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,154 |  |  |  |  |
| 33 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0,11 |  |  |  |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,1122 |  |  |  |  |
| 34 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0272 |  |  |  |  |
|  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0272 |  |  |  |  |
| 35 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x40 мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 36 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 8 мм | т | 0,000011 |  |  |  |  |
| 37 | Шайбы, диаметр 8-12 мм | кг | 0,048 |  |  |  |  |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,65 |  |  |  |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1,65 |  |  |  |  |
| 40 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 1 |  |  |  |  |

Декоративное освещение внутридворовой территории (проект: №20001-1-ЭН.1)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Цена без НДС | НДС, % | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1,74 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0,06 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 10 |  |  |  |  |
|  | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 0,6 |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 25 |  |  |  |  |
|  | Труба жесткая двустенная гофрированная ПНД ф63мм ТУ2248-015-47022248-2006 | м.п. | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1,2 |  |  |  |  |
| 7 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Трубчатый закладной элемент ЗТ-Луга 500 | шт | 2 | Луга К |  |  |  |
|  | Уличный светодиодный декоративный торшер высотой 0,8м,230В, мощностью 20Вт, IP65,4000К | шт | 2 | Луга К |  |  |  |
| 8 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Фотореле для LED ламп, Iн-15A, U~230B, 50Гц, IP66 | шт | 1 | Фотореле IEK ФР 604 LFR20-604-3300-K01 |  |  |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг/ ВБШв-1 кВ 3х6 | м | 40 |  |  |  |  |
|  | Кабель ВБШв-1 кВ 3х6 мм2 | м | 40 | ОАО Электрокабель |  |  |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг/ КМПВнг(A)-LS 2х1 | м | 30 | Подключение фотодатчика ФД |  |  |  |
|  | Кабель КМПВнг(A)-LS 2х1 мм2 | м | 30 | ОАО Электрокабель |  |  |  |
| Прокладка кабеля по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10 |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ, IP55, d нар.=32 мм гибкая лёгкая с протяжкой серая | м.п. | 10 | DKC |  |  |  |
| Ввод в здание |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 2 |  |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ: 60 календарных дней) | Указать сроки выполнения работ |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). | Указать условия оплаты |
| Гарантийный срок на выполненные работы не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта | Указать срок гарантии |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |
| СРО в области строительства (CРО требуется для устройства сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; для устройства сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ не требуется) | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Наличие у ИП или ЮЛ (исполнителя работ) не менее 2-х специалистов по месту основной работы по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные ст. 55.5-1 ГрК РФ | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.