Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2025 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по монтажу системы естественной вентиляции, монтажу и пусконаладке системы противодымной вентиляции, монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции по адресу: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2 со встроенными нежилыми помещениями по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке. 1 этап строительства – корпус 1 (поз. 1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | НДС (при наличии), руб. |  | Цена в т. ч. НДС (при наличии), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60 м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Дефлектор - типоразмера 88 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 223,00 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Крепление воздуховодов |  | кг | 80,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 145,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х300 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х300 |  | м | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Переход 200х200 /300х250, L=300 мм, F=0,29 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Переход 500х300 /600х300, L=300 мм, F=0,51 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Переход 600х300 /700х300, L=300 мм, F=0,57 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Переход 700х300 /800х300, L=300 мм, F=0,63 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 199,00 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Крепление воздуховодов |  | кг | 45,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ3, ВЕ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60 м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 152,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 132,00 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 3,8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Дефлектор - типоразмера 88 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 419,00 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Крепление воздуховодов |  | кг | 152,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ4, ВЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 147,00 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Дефлектор - типоразмера 63 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Переход 150х150 /200х150, L=300 мм, F=0,20 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Переход 200х150 /200х200, L=300 мм, F=0,23м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Переход 200х200 /250х250, L=300 мм, F=0,27 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Переход 250х250 /300х250, L=300 мм, F=0,32 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 247,00 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Крепление воздуховодов |  | кг | 70,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 145,00 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х300 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х300 |  | м | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Переход 200х200 /300х250, L=300 мм, F=0,29 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Переход 500х300 /600х300, L=300 мм, F=0,51 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Переход 600х300 /700х300, L=300 мм, F=0,57 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Переход 700х300 /800х300, L=300 мм, F=0,63 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Дефлектор - типоразмера 63 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.22 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5.23 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 199,00 |  |  |  |  |  |
| 5.24 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 5.25 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 5.26 | Крепление воздуховодов |  | кг | 45,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60 м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 66,00 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Дефлектор - типоразмера 71 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Крепление воздуховодов |  | кг | 76,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х150 |  | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 44,00 |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Переход 150х150 /200х150, L=300 мм, F=0,20 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Переход 200х150 /200х200, L=300 мм, F=0,23м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Переход 200х200 /250х250, L=300 мм, F=0,27 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.21 | Переход 250х250 /300х250, L=300 мм, F=0,32м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.22 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.23 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.24 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х200/ 150х100 |  | шт/шт | 23/23 |  |  |  |  |  |
| 7.25 | Дефлектор - типоразмера 71 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.26 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7.27 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 323,00 |  |  |  |  |  |
| 7.28 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 7.29 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 7.30 | Крепление воздуховодов |  | кг | 110,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Переход 150х150 /200х150, L=300 мм, F=0,20 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Переход200х150 /200х200, L=300 мм, F=0,23м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Переход 200х200 /250х250, L=300 мм, F=0,27 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Переход 250х250 /300х250, L=300 мм, F=0,32 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Заглушка торцевая из оцинковю стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | Дефлектор - типоразмера 71 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Крепление воздуховодов |  | кг | 35,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Переход 150х150 /200х150, L=300 мм, F=0,20 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Переход 200х150 /200х200, L=300 мм, F=0,23м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Переход 200х200 /250х250, L=300 мм, F=0,27 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Переход 250х250 /300х250, L=300 мм, F=0,32 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.15 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.16 | Заглушка торцевая из оцинковю стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 9.17 | Дефлектор - типоразмера 88 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.18 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9.19 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 9.20 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 9.21 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 9.22 | Крепление воздуховодов |  | кг | 40,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60 м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Заглушка торцевая из оцинковю стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 10.12 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 10.13 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 10.15 | Крепление воздуховодов |  | кг | 80,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25 м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Переход 150х150 /200х150, L=300 мм, F=0,20 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Переход 200х150 /200х200, L=300 мм, F=0,23м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.12 | Переход 200х200 /250х250, L=300 мм, F=0,27 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.13 | Переход 250х250 /300х250, L=300 мм, F=0,32 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 11.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.15 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.16 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 11.17 | Дефлектор - типоразмера 63 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.18 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11.19 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 130,00 |  |  |  |  |  |
| 11.20 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 11.21 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 11.22 | Крепление воздуховодов |  | кг | 40,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Переход 250х250 /400х300, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Заглушка торцевая из оцинков. стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 12.13 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Крепление воздуховодов |  | кг | 80,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=25м3/ч, P=35 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | м | 145,00 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х200 |  | м | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 200х200 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 300х300 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х300 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х300 |  | м | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 13.13 | Переход 200х200 /300х250, L=300 мм, F=0,29 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.15 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х300 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 13.16 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х300 |  | м | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 13.17 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х300 |  | м | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 13.18 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х100 |  | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 13.19 | Переход 200х200 /300х250, L=300 мм, F=0,29 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.20 | Переход 300х250 /300х300, L=300 мм, F=0,35м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.21 | Переход 300х300 /400х300, L=300 мм, F=0,39м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.22 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Переход 500х300 /600х300, L=300 мм, F=0,51м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.23 | Переход 600х300 /700х300, L=300 мм, F=0,57м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.24 | Переход 700х300 /800х300, L=300 мм, F=0,63м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.25 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 13.26 | Дефлектор - типоразмера 71 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.27 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13.28 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 199,00 |  |  |  |  |  |
| 13.29 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 13.30 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 13.31 | Крепление воздуховодов |  | кг | 45,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка вентиляторов осевых массой с антимоскитной сеткой, L=60 м3/ч, P=25 Па, N=0,020 Вт - 220В |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 250х250 |  | м | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 400х300 |  | м | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х300 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Переход 150х200 /250х250, L=300 мм, F=0,26 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Переход 250х250 /400х200, L=300 мм, F=0,36м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Переход 400х300 /500х300, L=300 мм, F=0,45 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14.11 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 14.12 | Дефлектор - типоразмера 71 для установки на СТАМ; материал оцинкованная сталь |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14.13 | Стакан монтажный утепленный СТАМ 200, общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14.14 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 14.15 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14.16 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 14.17 | Крепление воздуховодов |  | кг | 80,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ (машинное помещение лифтов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Решетка вентиляционная наружная с нерегулируемыми жалюзи |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Зонт прямоугольный из оцинкованной стали 3П.00.000-01 |  | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 250х250 |  | м | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,7 мм 300х300 |  | м | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Сетка оцинкованная 10-1,2-0 |  | м2 | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Крепление воздуховодов |  | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х150 |  | м | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х150 |  | м | 76,00 |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Заглушка торцевая из оцинковю стали ϭ=0,5 мм 150х150 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,5мм 150х150 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х150 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Крепление воздуховодов |  | кг | 20,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 200х250 |  | м | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 18.5 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Крепление воздуховодов |  | кг | 25,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,5 мм 150х250 |  | м | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х150 |  | м | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Крепление воздуховодов |  | кг | 20,00 |  |  |  |  |  |
| ВЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Канальный вентилятор L=160 м3/ч, Рn=220 Па, с эл.двигателем N=0,1 кВт, U=220В, n=2500 об/мин, I=0,5А |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Хомут |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Регулятор скорости (220 В.I=0,5 А) |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Решетка регулируемая с клапаном расхода воздуха КВР |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | м | 83,00 |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 150х200 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Переход ø125/150х200, L=300 мм, F=0,17м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 20.7 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Изоляция воздуховодов минераловатными матами URSA М-25 толщиной ϭ=40 мм |  | м2 | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Стеклопластик рулонный РСТ |  | м2 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 20.10 | Крепление воздуховодов |  | кг | 30,00 |  |  |  |  |  |
| Противодымная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Радиальный вентилятор дымоудаления L=44534 м3/ч, Рn=1560 Па с электродвигателем Ny=30 кВт, U=380В, n=1460 об/мин, режим работы ДУ400; исполнение общепромышленное; число полюсов 4; конструктивное исполнение 1; положение корпуса ПО |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Комплект виброизоляторов |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Соединитель мягкий СОМ 400 термостойкий |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Зонт для вентилятора ВРАН |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Шкаф приборов управления автоматики |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Компенсатор линейных расширений СОМ 560-КАНАЛ, размером 1300х600; материал фланца - оцинкованная сталь |  | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Клапан противопожарный обратный размером 1000х1000 общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.7 | Клапан противопожарный нормально закрытый "канального" типа без вылета заслонок, размером 1100х700 с реверсивным приводом Belimo 220В, привод снаружи клапана для установки на горизонтальном воздуховоде, антивандальное исполнение |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 21.8 | Решетка декоративная размером 1100х700, жалюзи параллельны стороне Ар решетки |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 21.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,9 мм 1300х600 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 21.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х800 |  | м | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 21.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х400 |  | м | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 21.12 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х400 |  | м | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 21.13 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 800х1000 |  | м | 3,70 |  |  |  |  |  |
| 21.14 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 1000х1000 |  | м | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21.15 | Переход 1300х600 /600х800, L=500 мм, F=1,65 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,9 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.16 | Переход 800х1000 /600х800, L=500 мм, F=1,6 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.17 | Переход ø900/1000х1000, L=500 мм, F=1,7 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.18 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 600х800 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21.19 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 127,00 |  |  |  |  |  |
| 21.20 | Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная S=0,7мм |  | м2 | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 21.21 | Крепление воздуховодов |  | кг | 185,00 |  |  |  |  |  |
| ДВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Радиальный вентилятор дымоудаления L=48473 м3/ч, Рn=1812 Па с электродвигателем Ny=37 кВт, U=380В, n=980 об/мин, режим работы ДУ600; исполнение общепромышленное; число полюсов 6; конструктивное исполнение 1; положение корпуса ПО |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Комплект виброизоляторов |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Соединитель мягкий СОМ 600 термостойкий |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Соединитель мягкий СОМ 600 термостойкий |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Шкаф приборов управления автоматики |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Компенсатор линейных расширений СОМ 560-КАНАЛ, размером 1350х600; материал фланца - оцинкованная сталь |  | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 22.6 | Клапан противопожарный обратный размром 1200х1000 общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Клапан противопожарный нормально закрытый "канального" типа без вылета заслонок, размером 1500х500 с реверсивным приводом Belimo 220В, привод снаружи клапана для установки на горизонтальном воздуховоде, антивандальное исполнение |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 22.8 | Решетка декоративная размером 1500х500, жалюзи параллельны стороне Ар решетки |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 22.9 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,9 мм 1350х600 |  | м | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 22.10 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х800 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.11 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 600х400 |  | м | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 22.12 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 1200х1000 |  | м | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 22.13 | Переход 1350х600 /600х800, L=500 мм, F=1,68 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,9 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.14 | Переход 1200х1000 /600х800, L=500 мм, F=2,88 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.15 | Переход ø1200/1200х1000, L=800 мм, F=3,33 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.16 | Переход 877х1593 /900х900, L=500 мм, F=1,7м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.17 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 600х800 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.18 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 900х900 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22.19 | Отвод 90ᵒ и з оцинкованной стали ϭ=0,8 мм 1200х1000 |  | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22.20 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 143,00 |  |  |  |  |  |
| 22.21 | Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная S=0,7мм |  | м2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 22.22 | Крепление воздуховодов |  | кг | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 22.23 | Сетка оцинкованная 10-1,2-0 |  | м2 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| ДП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вентилятор подпора крышной L=22514 м3/ч, Рст=720 Па, типоразмер 063. Nном=11 квт, U=280 В, n=3000об/мин, исполнение общепромышленное; число полюсов 2; климатическое исполнение Y1 |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Шкаф приборов управления автоматики |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Клапан противопожарный обратный размром 700х700 общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Кран противопожарный стенового типа, размером 650*500, нормально закрытый, исполненрие ЛС без вылета заслонок, с реверсивным приводом Belimo 220В, привод внутри клапана, для установка в вертикальной стене |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Решетка декоративная размером 650х500, жалюзи параллельны стороне Ар решетки |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х800 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.7 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 450х800 |  | м | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 24.8 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.9 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 700х800 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24.10 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 24.11 | Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная S=0,7мм |  | м2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 24.12 | Крепление воздуховодов |  | кг | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 24.13 | Сетка оцинкованная 10-1,2-0 |  | м2 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| ДП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Вентилятор подпора крышной L=22514 м3/ч, Рст=,360 Па, типоразмер 063. Nном=7,5 квт, U=380 В, n=3000об/мин, исполнение общепромышленное; число полюсов 2; климатическое исполнение Y1 |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Шкаф приборов управления автоматики |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Кран противопожарный обратный размером 700х700 общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Клапан противопожарный стенового типа, размером 650х500, нормально закрытый, исполнене ЛС без вылета заслонок, с реверсивным приводом Belimo 220В, привод внутри клапана, для установке в вертикальной стене |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 25.4 | Решетка декоративная размером 650х500, жалюзи параллельны стороне Ар решетки |  | шт | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 25.5 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.6 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х800 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.7 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.8 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 700х800 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25.9 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 25.10 | Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная S=0,7мм |  | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 25.11 | Крепление воздуховодов |  | кг | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 25.12 | Сетка оцинкованная 10-1,2-0 |  | м2 | 0,70 |  |  |  |  |  |
| ДП3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вентилятор подпора крышной L=17850 м3/ч, Рст=,440 Па, типоразмер 071. Nном=4,0квт, U=380 В, n=3000об/мин, исполнение общепромышленное; число полюсов 2; климатическое исполнение Y1 |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Шкаф приборов управления автоматики |  | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Кран противопожарный обратный размером 700х700 общепромышленного исполнения |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | м | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.4 | Воздуховод из оцинкованой стали ϭ=0,8 мм 500х800 |  | м | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 26.5 | Переход 700х800 5600х800, L=500 мм, F=1,4 м2 из оцинкованной стали ϭ=0,8 мм |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.6 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 700х700 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.7 | Заглушка торцевая из оцинков.стали ϭ=0,8 мм 500х800 |  | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26.8 | Теплоогнезащитное покрыти воздуховодов (ЕI 60) ϭ=20 мм |  | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 26.9 | Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная S=0,7мм |  | м2 | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 26.10 | Крепление воздуховодов |  | кг | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 26.11 | Сетка оцинкованная 10-1,2-0 |  | м2 | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость работ, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (Срок выполнения работ: с даты подписания договора по октябрь 2025 г.) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата) |  |
| Гарантийные обязательства (не менее 60 месяцев после получения разрешение на ввод объекта вэлспуатацию.) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие СРО в области подготовки проектной документации и строительства | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2025 г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.