Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ на Устройство наружных сетей холодного водоснабжения, Устройство внутриплощадочных наружных сетей бытовой канализации и Устройство внутриплощадочных наружных сетей ливневой канализации на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ на Устройство наружных сетей холодного водоснабжения, Устройство внутриплощадочных наружных сетей бытовой канализации и Устройство внутриплощадочных наружных сетей ливневой канализации на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»

| Наружные сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 39-24-НВК; 39-24-НВК.КЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2/лишний грунт | 1000 м3 | 0,3981 |  |  |  |
| 2 | т03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 696,675 |  |  |  |
| 3 | 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0,3981 |  |  |  |
| 4 | 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2/в отвал | 1000 м3 | 0,2781 |  |  |  |
| 5 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,123 |  |  |  |
| 6 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.189.) | 100 м3 | 0,075 |  |  |  |
| 7 | 01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,016 |  |  |  |
| 8 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2/уплотнение основания | 100 м3 | 0,451 |  |  |  |
| 9 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,12 |  |  |  |
| 9,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 12,32 |  |  |  |
| 10 | 22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 10,1 | Прайс | Задвижка клиновая короткая HAWLE 4000E3 PN16 DN100 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 10,2 | Прайс | Штурвал сталь 100 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 11 | 22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 11,1 | Прайс | Клапан обратный чугунный пружинный фланцевый PN1,0МПа диаметром 100мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 12 | 18-05-002-06 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм/прим | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 12,1 | Прайс | Гибкая вставка резиновая фланцевая тип ZKV ф 100мм | КОМПЛ | 3 |  |  |  |
| 12,2 | Прайс | Фланец стальной свободный 1-100-10 ст.25 ГОСТ 12822-80 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 13 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 2,2 |  |  |  |
| 13,1 | Прайс | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11-110х10,0 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 13,2 | Прайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11-110 | ШТ | 11 |  |  |  |
| 13,3 | Прайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11-450 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 13,4 | Прайс | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11-450х40,9 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 14 | 18-05-002-09 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 300 мм/прим ф 500мм | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 14,1 | Прайс | Гибкая вставка резиновая фланцевая тип ZKV ф 500мм | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 14,2 | Прайс | Фланец стальной свободный 1-500-10 ст.25 ГОСТ 12822-80 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 15 | 22-03-006-11 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 500 мм | ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 15,1 | Прайс | Фланец стальной свободный 1-500-10 ст.25 ГОСТ 12822-80 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 15,2 | Прайс | Задвижка HAWLE HW HPN10 DN500 короткая 4000Н | ШТ | 1 |  |  |  |
| 15,3 | Прайс | Штурвал сталь 5000 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 16 | 24-02-010-03 | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм/прим | ШТ | 2 |  |  |  |
| 16,1 | Прайс | Неразьемное соединение поэлителен-сталь для воды НСПС 110/108х8(сталь с оцинкованным покрытием ГОСТ 10705) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 16,2 | Прайс | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11-110 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 17 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| 17,1 | Прайс | Отвод сварной 14гр ПЭ 100 SDR 11-110х10,0 ГОСТ 32415-2013 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 17,2 | Прайс | Отвод сварной односекционный 90гр ПЭ 100 SDR 11-110х10,0 ГОСТ 32415-2013 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 17,3 | Прайс | Отвод сварной односекционный 77гр ПЭ 100 SDR 11-110х10,0 ГОСТ 32415-2013 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 18 | 22-03-001-04 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 500-1000 мм | т | 0,468 |  |  |  |
| 18,2 | Прайс | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ф500х100 Ру=1,0МПа ГОСТ ISO 2531-2022 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 18,3 | Прайс | Тройник фланцевый ТФ ф500х100 Ру=1,0МПа ГОСТ ISO 2531-2022 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 19 | 22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | ШТ | 2 |  |  |  |
| 19,1 | Прайс | Пожарный гидрант Н=1750мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 20 | 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0,114 |  |  |  |
| 20,1 | Прайс | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ВОДА SDR 11 110х10,0 мм ГОСТ Р 70628.2-2023 | м | 114,912 |  |  |  |
| 21 | 22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | км | 0,002 |  |  |  |
| 21,1 | 23.3.06.02-0010 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2,008 |  |  |  |
| 22 | 22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | км | 0,002 |  |  |  |
| 22,1 | 01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 0,00664 |  |  |  |
| 23 | 22-01-021-09 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм/футляр | км | 0,083 |  |  |  |
| 23,1 | Прайс | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 355х21,1 мм питьевая | м | 83,83 |  |  |  |
| 25 | 22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,83 |  |  |  |
| 25,1 | Прайс | Манжета герметизирующая МГ 110/355 А-3 тип II | ШТ | 6 |  |  |  |
| 26 | 22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | ФУТЛЯР | 3 |  |  |  |
| 27 | 22-06-005-08 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 400 мм/450мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 28 | 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 ШТ | 0,04 |  |  |  |
| 28,1 | 05.1.08.14-0021 | Упор бетоннный горизонтальный УГ-1 | м3 | 0,448 |  |  |  |
| 29 | 22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,116 |  |  |  |
| 30 | 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий/футляр на существующий кабель | канал.км | 0,048 |  |  |  |
| 31 | 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | м реза | 48 |  |  |  |
| 32 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0013 |  |  |  |
| 32,1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,1326 |  |  |  |
|  |  | Водопроводный колодец 1ПГ |  |  |  |  |  |
| 33 | 22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых/просадочных | 10 м3 | 0,31 |  |  |  |
| 33,1 | 07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0236 |  |  |  |
| 33,2 | 08.1.02.06-0011 | Люк чугунный легкий Л(А15)-В-1-60 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 33,4 | 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0,3 |  |  |  |
| 34 | 05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 35 | 05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 36 | 05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | ШТ | 2 |  |  |  |
| 37 | 05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 38 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 39 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 40 | Прайс | Кольцо колодцев ОК 7.2 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 41 | Прайс | Муфта защитная Dn 140мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 42 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0104 |  |  |  |
| 43 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0104 |  |  |  |
| 44 | 08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Камеры водопроводные из сборных железобетонных элементов/39-24-НВК.КЖ |  |  |  |  |  |
| 45 | 07-06-002-01 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков/Камера 2ПГ | 100 м3 | 0,1898 |  |  |  |
| 45,1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1,6 |  |  |  |
| 45,2 | 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 2,6 |  |  |  |
| 45,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,9 |  |  |  |
| 45,4 | 08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная | т | 0,343 |  |  |  |
| 45,6 | 01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0,159432 |  |  |  |
| 45,8 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,55042 |  |  |  |
| 46 | 05.2.02.01-0036 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | ШТ | 16 |  |  |  |
| 47 | 05.2.02.01-0042 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | ШТ | 12 |  |  |  |
| 48 | 05.2.02.01-0053 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | ШТ | 5 |  |  |  |
| 49 | 05.1.01.03-0003 | Балка перекрытий каналов Б 3, бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход арматуры 45,7 кг | ШТ | 2 |  |  |  |
| 50 | 05.1.01.03-0007 | Балка перекрытий каналов Б 6, бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 102,0 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 51 | 05.1.01.12-0012 | Плита перекрытия лотков и каналов ПО-3, бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 52 | 05.1.01.12-0013 | Плита перекрытия лотков и каналов ПО-4, бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 53 | 05.1.06.09-0065 | Плиты перекрытия П15д-8, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 54 | 05.1.06.09-0066 | Плиты перекрытия П17д-3, бетон B25, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,9 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 55 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 4 |  |  |  |
| 56 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 2 |  |  |  |
| 57 | 08.1.02.06-0011 | Люк чугунный легкий Л(А15)-Г-1-60 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 58 | 08.1.02.06-0011 | Люк чугунный легкий Л(А15)-В-1-60 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 59 | Прайс | Муфта защитная Dn 495мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 60 | 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0692 |  |  |  |
| 60,1 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0584 |  |  |  |
| 60,2 | 08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 18 мм | т | 0,00536 |  |  |  |
| 60,3 | 08.3.05.02-0041 | Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной: 7-8 мм | т | 0,00544 |  |  |  |
| 61 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0304 |  |  |  |
| 62 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0304 |  |  |  |
| 63 | 29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм/ф 160мм | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 63,1 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR17-160х9,5 ГОСТ Р 70628.2-2023 | м | 0,84 |  |  |  |
| 64 | 29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/ф560 | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 64,1 | Прайс | Труба ПЭ 100 SDR17-560х33,2 ГОСТ Р 70628.2-2023 | м | 0,84 |  |  |  |
| 65 | 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 66 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/ песком над трубой | 100 м3 | 0,664 |  |  |  |
| 66,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 73,04 |  |  |  |
| 67 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,3282 |  |  |  |
| 67,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 361,02 |  |  |  |
| 68 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,145 |  |  |  |
| 69 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,285 |  |  |  |
| 70 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 6,132 |  |  |  |
| 71 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,0069 |  |  |  |
| 71,1 | 04.1.02.03-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) | м3 | 1,4076 |  |  |  |
| 72 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0069 |  |  |  |
| 72,1 | 04.1.02.03-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) | м3 | -0,3519 |  |  |  |
| Наружные сети бытовой канализации К-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 39-24-НВК |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2/лишний грунт | 1000 м3 | 0,08361 |  |  |  |
| 2 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 146,3175 |  |  |  |
| 3 | 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0,08361 |  |  |  |
| 4 | 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,4804 |  |  |  |
| 5 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,1752 |  |  |  |
| 6 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.189.) | 100 м3 | 0,023 |  |  |  |
| 7 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,247 |  |  |  |
| 8 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,86 |  |  |  |
| 8,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 9,46 |  |  |  |
| 9 | 23-01-020-02 | Укладка канализационных напорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм | 100 м | 0,72 |  |  |  |
| 9,1 | Прайс | Труба канализационная из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ SN8 DN 200 ГОСТ54475-2011/с учетом доставки | м | 72 |  |  |  |
| 10 | 23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах/в просадочных грунтах | 10 м3 | 0,655 |  |  |  |
| 10,1 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки | т | 0,0909 |  |  |  |
| 10,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,28 |  |  |  |
| 11 | 05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ШТ | 5 |  |  |  |
| 12 | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | ШТ | 4 |  |  |  |
| 13 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ШТ | 8 |  |  |  |
| 14 | 05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/1ПП11.6.15-2 | ШТ | 5 |  |  |  |
| 15 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 5 |  |  |  |
| 16 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 5 |  |  |  |
| 17 | Прайс | Кольцо колодцев ОК 7.2 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 18 | 08.1.02.06-0012 | Люк чугунный легкий Л(A30)-Д-2-60 | ШТ | 5 |  |  |  |
| 19 | 23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах/в просадочных грунтах | 10 м3 | 0,289 |  |  |  |
| 19,1 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0259 |  |  |  |
| 19,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1,1 |  |  |  |
| 20 | 05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 21 | 05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 22 | 05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | ШТ | 2 |  |  |  |
| 23 | 05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг/1ПП16.8.15-1; 1ПП16.8.15-2 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 24 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 25 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 26 | 08.1.02.06-0012 | Люк чугунный легкий Л(A30)-Д-2-60 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 27 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,034 |  |  |  |
| 28 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,034 |  |  |  |
| 29 | 08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 5,2 |  |  |  |
| 30 | 23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | ШТ | 1 |  |  |  |
| 31 | 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |  |  |  |
| 32 | 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,01 |  |  |  |
| 32,1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,0104 |  |  |  |
| 33 | 22-06-002-06 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | км | 0,072 |  |  |  |
| 34 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,4777 |  |  |  |
| 34,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 52,547 |  |  |  |
| 35 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,25 |  |  |  |
| 36 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,00975 |  |  |  |
| 36,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 10,725 |  |  |  |
| 37 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,47522 |  |  |  |
| 38 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4,8497 |  |  |  |
| 39 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,0138 |  |  |  |
| 39,1 | 04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | 2,8152 |  |  |  |
| 40 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0138 |  |  |  |
| 40,1 | 04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | -0,7038 |  |  |  |
| Наружные сети ливневой канализации К-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 39-24-НВК |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-013-26 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2/лишний грунт | 1000 м3 | 1,19836 |  |  |  |
| 2 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 2097,13 |  |  |  |
| 3 | 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 1,19836 |  |  |  |
| 4 | 01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,19274 |  |  |  |
| 5 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,3394 |  |  |  |
| 6 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.189.) | 100 м3 | 0,081 |  |  |  |
| 7 | 01-02-063-02 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,085 |  |  |  |
| 8 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,7773 |  |  |  |
| 9 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2,704 |  |  |  |
| 9,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 29,744 |  |  |  |
| 10 | 23-01-030-01 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,35 |  |  |  |
| 10,1 | Прайс | Труба ПЭ 100 канализация SDR 17-110х6,6 | м | 35,35 |  |  |  |
| 11 | 23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м | 0,14 |  |  |  |
| 11,1 | Прайс | Труба гофрированная двухслойная ПП РГК SN8 ОD 200 | м | 14 |  |  |  |
| 11,2 | Прайс | Уплотнительное кольцо ОD 225 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 12 | 23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 1,78 |  |  |  |
| 12,1 | Прайс | Труба гофрированная двухслойная ПП РГК SN8 ID 300 | м | 178 |  |  |  |
| 12,2 | Прайс | Муфта соединительная ID300 (с упором, для гофрир. труб ID 300) | ШТ | 5 |  |  |  |
| 12,3 | Прайс | Уплотнительное кольцо ID300 | ШТ | 35 |  |  |  |
| 13 | 22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 13,1 | Прайс | Тройник гофрированный 90гр. РР SN8 ID 300 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 14 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 14,1 | Прайс | Отвод гофрированный 90гр. з-х сегментный РР SN8 ID 300 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 15 | 23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах/в просадочных грунтах | 10 м3 | 0,758 |  |  |  |
| 15,1 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки | т | 0,0711 |  |  |  |
| 15,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,22 |  |  |  |
| 16 | 05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ШТ | 6 |  |  |  |
| 17 | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | ШТ | 7 |  |  |  |
| 18 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ШТ | 5 |  |  |  |
| 19 | 05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/1ПП11.6.15-2 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 20 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 6 |  |  |  |
| 21 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 4 |  |  |  |
| 22 | Прайс | Кольцо колодцев ОК 7.2 | ШТ | 7 |  |  |  |
| 23 | 08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 24 | 23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах/в просадочных грунтах | 10 м3 | 0,9665 |  |  |  |
| 24,1 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0842 |  |  |  |
| 24,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,84 |  |  |  |
| 25 | 05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | ШТ | 3 |  |  |  |
| 26 | 05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | ШТ | 13 |  |  |  |
| 27 | 05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг/1ПП16.8.15-1; 1ПП16.8.15-2 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 28 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ШТ | 3 |  |  |  |
| 29 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ШТ | 1 |  |  |  |
| 30 | Прайс | Кольцо колодцев ОК 7.2 | ШТ | 5 |  |  |  |
| 31 | 08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 32 | 08.1.02.06-0012 | Люк чугунный легкий Л(A30)-Д-2-60 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 33 | 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах/в просадочных грунтах | 10 м3 | 0,5192 |  |  |  |
| 33,1 | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | ШТ | 4 |  |  |  |
| 33,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,28 |  |  |  |
| 34 | 05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ШТ | 4 |  |  |  |
| 35 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ШТ | 4 |  |  |  |
| 36 | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | ШТ | 8 |  |  |  |
| 37 | 05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП22.16-1, бетон B15, объем 0,55 м3 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 38 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0683 |  |  |  |
| 39 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0683 |  |  |  |
| 40 | 08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 12,66 |  |  |  |
| 41 | 09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,0135 |  |  |  |
| 41,1 | 07.2.07.04-0001 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса 0,1-0,5 т | т | 0,0135 |  |  |  |
| 42 | 23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети | ШТ | 1 |  |  |  |
| 43 | 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |  |  |  |
| 44 | 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,02 |  |  |  |
| 44,1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,0208 |  |  |  |
| 45 | 22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,035 |  |  |  |
| 46 | 22-06-002-06 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | км | 0,014 |  |  |  |
| 47 | 22-06-002-08 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм | км | 0,178 |  |  |  |
| 48 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1,6945 |  |  |  |
| 48,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 186,395 |  |  |  |
| 49 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,122 |  |  |  |
| 50 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,23108 |  |  |  |
| 51 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2,3108 |  |  |  |
| 52 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,54914 |  |  |  |
| 52,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 604,054 |  |  |  |
| 53 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 5,4914 |  |  |  |
| 54 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,0023 |  |  |  |
| 54,1 | 04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | 0,4692 |  |  |  |
| 55 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0023 |  |  |  |
| 55,1 | 04.1.02.03-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | -0,1173 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (с момента заключения договора до 30.09.2026 с правом досрочного выполнения) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата). |  |
| Гарантийный срок (60 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Наличие СРО в области строительства |  |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.